{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":83,"n_cols":9,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[6,0,6,8]]}
["存货—库存商品明细表"]
["公司名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司"]
["序号","产成品名称","规格型号","计量","数量","报价金额（含13%增值税）","出厂日期","功能","备注"]
[{"$nulls":3},"单位"]
[1,"全身用X射线计算机体层摄影装置","BRIVO CT325","台",1,null,"2016-09-01",null,"全新"]
[2,"宫、腹腔镜类商品",null,"批",1]
["2宫、腹腔镜类商品明细表"]
[2.1,"180瓦光源","7720X18H","台",13,null,"2014年","主机","2015.9.21-2020.9.20"]
[2.2,"300瓦光源","7720X3","台",2,null,"2014年","主机","2015.9.21-2020.9.20"]
[2.3,"三晶片摄像主机","7736WD","台",1,null,"2012年","主机"]
[2.4,"高清摄像","7736WDHD","台",1,null,"2014年","主机"]
[2.5,"冲洗吸引器",1610,"台",3,null,"2014年","腹腔镜配件","其中有一台注册证2003年"]
[2.6,"膨宫器","1143-1","台",2,null,"2014年","宫腔镜配件","缺少膨宫器管路和压力膜"]
[2.7,"粉碎动力系统","7688PDU","台",11,null,"2013/2014","主机","2台缺少齿轮盒，1台缺齿轮盒、转动手柄及连接线，抽检均能正常开机"]
[2.8,"2.9MM30度宫腔镜","1180WA3W","台",1,null,"2014-07-07","主机"]
[2.9,"2.9MM0度宫腔镜","1180WA0W","台",1,null,null,"主机"]
[2.1,"4MM12度宫腔镜","1145WA1","台",7,null,"2014年","主机","2016.12.14-2021.12.13"]
[2.11,"4MM0度宫腔镜","1145WA0W","台",2,null,null,"主机","其中一个换回产品无序列号 2016.12.14-2021.12.13"]
[2.12,"直径5.8毫米镜鞘","1183ODS","个",6,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.13,"匙状钳","7330B3N","把",3,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.14,"无损伤抓钳","7310AF3N","把",6,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.15,"花头双极电凝钳","7585ZB","把",5,null,null,"宫、腹腔镜配件","均无钳芯"]
[2.16,"平头双极电凝钳","7588ZB","把",4,null,"2014-12-01","宫腔镜配件"]
[2.17,"钩剪","7320H3N","个",3,null,"2014-07-01","宫腔镜配件"]
[2.18,"手柄","7300HN","个",1,null,"2014-12-01","腹腔镜配件"]
[2.19,"直角钳","7312MR3N","把",1,null,"2014-12-01","腹腔镜配件"]
[2.2,"肠钳","7310D3N","把",8,null,"2014-12-01","腹腔镜配件"]
[2.21,"单开抓钳","7310MG3N","把",5,null,"2014-07-01","腹腔镜配件"]
[2.22,"双开抓钳","7310G3N","把",7,null,"2014-12-01","腹腔镜配件"]
[2.23,"匙状钳","6332BN3","把",3,null,"2014-12-01","腹腔镜配件"]
[2.24,"带锁无损伤抓钳","7310ML4N","把",2,null,"2014-12-01","腹腔镜配件","无钳心"]
[2.25,"10MM0度腹腔镜","7620WA0W","个",9,null,"2014-07-01","腹腔镜配件","2018.3.8-2023.3.7"]
[2.26,"冲洗手柄","1614S","个",12,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.27,"导光束","7761GS1","个",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.28,"粉碎刀头","7689M1","个",1,null,null,"腹腔镜配件","已损坏"]
[2.29,"粉碎刀头","7689M2","个",3,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.3,"6mm弹簧片穿刺套管","7605K2N","个",18,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.31,"6mm硅胶阀穿刺套管","7605SD2N","个",5,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.32,"大抓钳","7689ZG1","把",19,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.33,"抓钳","7668Z3","把",3,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.34,"抓钳","7668Z5","把",3,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.35,"抓钳","7668M5","把",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.36,"抓钳",7654,"把",2,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.37,"抓钳","7668-H5","把",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.38,"抓钳",7675,"把",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.39,"抓钳","7689T1","把",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.4,"双极电凝钳","6340K4","把",5,null,null,"腹腔镜配件","5个手柄没有钳芯，其中2个没有内管"]
[2.41,"15mm穿刺套管","7676K3NO","个",12,null,null,"腹腔镜配件","有一个无芯，一个包装盒已坏器械被腐蚀"]
[2.42,"11mm弹簧片穿刺套管","7620K2N","个",14,null,"2014-09-01","腹腔镜配件"]
[2.43,"11mm硅胶阀穿刺套管","7620SD2N","个",18,null,"2014-08-01","腹腔镜配件"]
[2.44,"单极线","3110KHB","个",9,null,"2013-11-01","腹腔镜配件"]
[2.45,"电凝棒","7658-09-01","个",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.46,"工作手件","3110TPN","个",7,null,"2014-01-01","腹腔镜配件","一个鞘干坏"]
[2.47,"连续冲洗鞘","3110SFDN","个",7,null,"2014年","腹腔镜配件","其中一个只有外鞘无内鞘"]
[2.48,"冲洗镜鞘","1192ODS","个",1,null,null,"腹腔镜配件","无包装袋"]
[2.49,"15mm穿刺套管","7676K3DN","个",5,null,null,"腹腔镜配件","有一个无芯"]
[2.5,"20mm穿刺套管","7676KF50","个",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.51,"肌瘤钻","7689MB1","个",15,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.52,"转换器","7676N1","个",2,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.53,"柱形电极","3110EKZ3N","个",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.54,"球形电极","3110EK3N","个",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.55,"气化电极","3110ER3N","个",5,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.56,"检查镜鞘","1181U3","个",3,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.57,"鞘芯","1181OB","个",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.58,"鞘芯","1190OB","个",6,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.59,"举宫器",1266,"个",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.6,"双级线",1371,"个",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.61,"双极电凝钳钳芯","7585ZE2","个",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.62,"软性活检钳","1185X","把",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.63,"软性活检钳","1185Z","把",1,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.64,"半软性抓钳","1149I","把",8,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.65,"半软性活检钳","1150I","把",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.66,"半软性抓钳","1149-1","把",2,null,null,"宫腔镜配件"]
[2.67,"气腹针","7160W","个",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.68,"分离钳钳芯","7310KJE","个",6,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.69,"无损伤抓钳钳芯","7310AFE","个",13,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.7,"匙状钳钳芯","7332BE","个",2,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.71,"直角钳钳芯","7312MRE","个",14,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.72,"单开抓钳钳芯","7310MGE","个",10,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.73,"双极电凝钳钳芯","6340-07-01","个",2,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.74,"双极电凝钳钳芯","6340-03-01","个",1,null,null,"腹腔镜配件"]
[2.75,"鞘管","7676KF30","个",1,null,null,"腹腔镜配件","已损坏"]
[2.76,"气腹机","7070T30","台",13,null,null,"腹腔镜商品"]